- Nr sprawy: DZP.26.2.2026.ZO.U

- Lublin, dnia 30.01.2026 r.

Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego

Przegląd aparatury medycznej w 2026 roku – 202 zadania

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Dot. Zapytanie Ofertowe rozdz. VII pkt 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania dokumentu, z którego wynika autoryzacja producenta sprzętu, gdyż jest to urządzenie często występujące w placówkach medycznych i jego serwis nie wymaga umiejętności, zarezerwowanych jedynie dla autoryzowanego serwisanta.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, wnosimy o dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach zadania nr 57 imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta tegoż sprzętu wymienionego w zadaniu nr 57; w ramach zadania nr 132 dopuszczenie imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta sprzętu tożsamego co do wymienionego w zadaniu nr 132; w ramach zadań nr 57, 102, 103, 104, 115, 117, 127, 132, 134, 172, 177-202 dopuszczenie imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych.

Pragniemy również nadmienić, iż posiadamy aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-2819/1/2025 potwierdzający spełnienie wymagań obowiązującej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., członka IQNET, w zakresie: instalacji, serwisu i okresowych przeglądów urządzeń medycznych i laboratoryjnych, szkolenia personelu medycznego, walidacji procesów przebiegających w urządzeniach medycznych oraz urządzeniach uczestniczących w procesie poboru, produkcji i przechowywania składników krwiopochodnych, co potwierdza zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokich standardów jakości w obszarze serwisowania urządzeń medycznych, nie gorszych niż w autoryzowanych serwisach .

Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w w/w zadaniach, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  odstąpienie od wymogu posiadania dokumentu, z którego wynika autoryzacja producenta sprzętu dla zadań nr 57, 102, 103, 104, 115, 117, 127, 132, 134, 172, 177-202.

Pytanie nr 2

Dot. Formularz asortymentowo-cenowy / formularz ofertowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu asortymentowo-cenowym / formularz ofertowy tylko tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu asortymentowo-cenowym / formularz ofertowy tylko tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.